## دستورالعمل
دستور العمل - ویرایش 1.3 | [5 empty] | مثال
تمامی بسته های تبادل شده بین سرور و کلاینت از این قانون پیروی میکنند.تمامی اعداد به صورت هگز و بدون هیچ کاراکتری نوشته می‌شوند
ردیف | تعداد کاراکتر | تعداد بیت | محدوده ارسال داده | انواع داده | توضیحات
1 | 4 | 16 | FFFF-0000 | Header | FixData:0x7377 | 0x7377
2 | 4 | 16 | FFFF-0000 | XOR Key | رمزنگاری بسته ارسالی higher byte is used for odd-indexed bytes *** lower byte is used for even-indexed bytes *** | 0x4352
3 | 2 | 8 | 0-255 | EncryptionMode | سبک کد گذاری را مشخص میکند XOR_EncryptionMode:01 | Original: 0x01 After XOR Operation: 0x53
4 | 2 | 8 | 0-255 | ConnectionMode | مشخص می‌شود اطلاعات از کدام بستر به سرور رسیده است Wifi:01 Ethernet:02 Xbee:03 | Original: 0x2 After XOR Operation: 0x41
5 | 4 | 16 | FFFF-0000 | PacketSubject | SendDataToServer=AA01 SetClientDefaultSetting=BB02 SendCommandToClient=BB03 SetClientDateTime=BB04 SetClientTimeout=BB05 SetModbusSetting=BB06 SendModbusDataToServer=AA07 SetCANSetting=BB08 SendCANDataToServer=AA09 | Original: 0xAA01 After XOR Operation: 0xF842
6 | متغیر | متغیر | متغیر | DataPacket | در ادامه توضیح داده شده است | Original: 0x112233445566 After XOR Operation: 0x436161070725
7 | 2 | 8 | 0-255 | Reserved = 0x12 | برای توسعه در آینده | Original: 0x1234ABCD After XOR Operation: 4077F98E
8 | 2 | 8 | 0-255 | Reserved = 0x34 | برای توسعه در آینده
9 | 2 | 8 | 0-255 | Reserved =0xAB | برای توسعه در آینده
10 | 2 | 8 | 0-255 | Reserved = 0xCD | برای توسعه در آینده
11 | 4 | 16 | FFFF-0000 | CRC-16/MODBUS | verify potential mistakes after data transmission | 0x31EB | https://www.texttool.com/crc-online
¦ Header (2 bytes) ¦ XOR Key (2 bytes) ¦Encryption Mode (2 bytes) ¦ Connection Mode (2 bytes) ¦ Packet Subject (2 bytes) ¦ Data Packet (variable) ¦ Reserved (4 bytes) ¦ CRC (2 bytes) ¦ 737743525341F8424361610707254077F98E31EB
رشته ارسال داده از کلاینت به سرور SendDataToServer
ردیف | تعداد کاراکتر | تعداد بیت | محدوده ارسال داده | انواع داده | توضیحات
1 | 2 | 8 | 0-255 | Packet length | 50 bytes = 100 characters | 50
2 | 8 | 32 | 0-4,294,967,296 | BoardID | آیدی برد ( این کد برای شناسایی اطلاعات در دیتابیس استفاده می شود ) | 0x12345678
3 | 4 | 16 | 0-4095 | AV0 | آنالوگ (ولتاژ) | 0x1111
4 | 4 | 16 | 0-4095 | AV1 | آنالوگ (ولتاژ) | 0x2222
5 | 4 | 16 | 0-4095 | AV2 | آنالوگ (ولتاژ) | 0x3333
6 | 4 | 16 | 0-4095 | AV3 | آنالوگ (ولتاژ) | 0x4444
7 | 4 | 16 | 0-4095 | AC0 | آنالوگ (جریان) | 0x5555
8 | 4 | 16 | 0-4095 | AC1 | آنالوگ (جریان) | 0x6666
9 | 4 | 16 | 0-4095 | AC2 | آنالوگ (جریان) | 0x7777
10 | 4 | 16 | 0-4095 | AC3 | آنالوگ (جریان) | 0x8888
11 | 2 | 8 | 0,1 | DIG0 | دیجیتال | 0x01
12 | 2 | 8 | 0,1 | DIG1 | دیجیتال | 0x00
13 | 2 | 8 | 0,1 | DIG2 | دیجیتال | 0x01
14 | 2 | 8 | 0,1 | DIG3 | دیجیتال | 0x00
15 | 4 | 16 | 0-4095 | RES0 | رزرو | 0xAAAA
16 | 4 | 16 | 0-4095 | RES1 | رزرو | 0xBBBB
17 | 4 | 16 | 0-4095 | RES2 | رزرو | 0xCCCC
18 | 4 | 16 | 0-4095 | RES3 | رزرو | 0xDDDD
19 | 2 | 8 | 0-255 | IP | قسمت اول آی‌پی کلاینت مثلا 192 | 192
20 | 2 | 8 | 0-255 | IP | قسمت دوم آی‌پی کلاینت مثلا 168 | 168
21 | 2 | 8 | 0-255 | IP | قسمت سوم آی‌پی کلاینت مثلا 1 | 1
22 | 2 | 8 | 0-255 | IP | قسمت چهارم آی‌پی کلاینت مثلا 1 | 100
23 | 2 | 8 | 0-255 | Led1Status | مشخص کننده روشن بودن led های چراغ طبقاتی اول هست | 0x01
24 | 2 | 8 | 0-255 | Led2Status | مشخص کننده روشن بودن led های چراغ طبیقاتی دوم هست | 0x00
25 | 2 | 8 | 0-255 | Relay_Status | مشخص کننده فعال بودن وضعیت رله ها هست | 0x01
26 | 6 | 24 | 0-16777215 | RGB | ترکیب رنگ‌های قرمز، سبز و آبی (3 بایت) | 0xff0085
27 | 2 | 8 | 0-255 | Status | کد خطای سیستم | 0x05
28 | 2 | 8 | 1-12 | Day | Date تاریخ: روز | 25
29 | 2 | 8 | 1-31 | Month | Month تاریخ: ماه | 12
30 | 2 | 8 | 0-99 | Year | Year تاریخ: سال | 23
31 | 2 | 8 | 0-23 | Hour | Hour ساعت | 10
32 | 2 | 8 | 0-59 | Minute | Minute دقیقه | 30
33 | 2 | 8 | 0-59 | Second | Second ثانیه | 45
SendCommandToClient Raw DataPacket
32123456781111222233334444555566667777888801000100AAAABBBBCCCCDDDDC0A80164010001FF008505190C170A1E2D
Final Packet For Server
737743525341F842605166152A5243617070610716160725343425CBDA42524252E9F8F8E98F9E9E8F83FA4236425242AD43D7464B4F45494C6E4077F98E2C40
رشته ارسال تنظیمات سرور به کلاینت SetClientDefaultSetting
این رشته برای کانفیگ اولیه برد استفاده می‌شود و به صورت پوینت‌تو‌پوینت ارسال می‌گردد-آی پی بیشفرض 192.168.1.10
ردیف | تعداد کاراکتر | تعداد بیت | محدوده ارسال داده | انواع داده | توضیحات
1 | 2 | 8 | 0-255 | Packet length | 71 bytes = 142 characters | 71
2 | 8 | 32 | 0-4,294,967,296 | BoardID | آیدی برد ( این کد برای شناسایی اطلاعات در دیتابیس استفاده می شود ) | 0x12345678
3 | 24 | 64 | 0-999999999999 | SerialNo | YYMMDDTNNNNN YY:Product manufacturing Year MM:Product manufacturing Month DD:Product manufacturing Day (0)T:Type of product NNNNN:Index of product | 010203040506
4 | 2 | 8 | 0-255 | Server IP | قسمت اول آی‌پی سرور | 192, 168, 0, 1
5 | 2 | 8 | 0-255 | Server IP | قسمت دوم آی‌پی سرور
6 | 2 | 8 | 0-255 | Server IP | قسمت سوم آی‌پی سرور
7 | 2 | 8 | 0-255 | Server IP | قسمت چهارم آی‌پی سرور
8 | 4 | 16 | 0-4095 | DataPort | پورت داده | 8080
9 | 4 | 16 | 0-4095 | ConfigPort | پورت کانفیگ | 7070
10 | 4 | 16 | 0-4095 | CommandPort | پورت دستور | 6060
11 | 2 | 8 | 0-255 | ClientIp | قسمت اول آی‌پی فرستنده | 192, 168, 0, 2
12 | 2 | 8 | 0-255 | ClientIp | قسمت دوم آی‌پی فرستنده
13 | 2 | 8 | 0-255 | ClientIp | قسمت سوم آی‌پی فرستنده
14 | 2 | 8 | 0-255 | ClientIp | قسمت چهارم آی‌پی فرستنده
15 | 2 | 8 | 0-255 | Subnet Mask | قسمت اول ساب‌نت‌ماسک فرستنده، مثلاً 255 | 255, 255, 255, 0
16 | 2 | 8 | 0-255 | Subnet Mask | قسمت دوم ساب‌نت‌ماسک فرستنده، مثلاً 255
17 | 2 | 8 | 0-255 | Subnet Mask | قسمت سوم ساب‌نت‌ماسک فرستنده، مثلاً 255
18 | 2 | 8 | 0-255 | Subnet Mask | قسمت چهارم ساب‌نت‌ماسک فرستنده، مثلاً 0
19 | 2 | 8 | 0-255 | GetWay | قسمت اول گیت‌وی فرستنده، مثلاً 192 | 192, 168, 0, 254
20 | 2 | 8 | 0-255 | GetWay | قسمت دوم گیت‌وی فرستنده، مثلاً 168
21 | 2 | 8 | 0-255 | GetWay | قسمت سوم گیت‌وی فرستنده
22 | 2 | 8 | 0-255 | GetWay | قسمت چهارم گیت‌وی فرستنده
23 | 2 | 8 | 0,1 | DHCP Status | از این بایت تعیین‌کننده وضعیت DHCP است. بیت 0 مشخص‌کننده وضعیت و بقیه رزرو شده هستند. | 1
24 | 2 | 8 | 0-255 | Wifi Ip Address | قسمت اول آی‌پی وای‌فای دستگاه | 192, 168, 0, 3
25 | 2 | 8 | 0-255 | Wifi Ip Address | قسمت دوم آی‌پی وای‌فای دستگاه
26 | 2 | 8 | 0-255 | Wifi Ip Address | قسمت سوم آی‌پی وای‌فای دستگاه
27 | 2 | 8 | 0-255 | Wifi Ip Address | قسمت چهارم آی‌پی وای‌فای دستگاه
28 | 2 | 8 | 0-20 | Wifi SSID Length | طول SSID مشخص می‌شود. | 13
29 | 2*Wifi SSID Length | - | (حداکثر 20 کاراکتر) | SSID | SSID (متغیر)(حداکثر 20 حرف) | MyWifiNetwork
30 | 2 | 8 | 0-20 | Wifi Password Length | طول Password مشخص می‌شود. | 10
31 | 2*Wifi Password Length | - | (حداکثر 20 کاراکتر) | Wifi Password | Password(حداکثر 20رقم) | MyPassword
32 | 2 | 8 | 0-255 | OnlineCycleTime | مدت زمان پایش پالس ها در حالت عادی بر حسب ثانیه | 30
33 | 2 | 8 | 0-255 | OfflineCycleTime | مدت زمان پایش پالس ها در حالت اظطراری بر حسب ثانیه | 60
SetClientDefaultSetting Raw DataPacket
4778563412303130323033303430353036C0A80101901F9E1BAC17C0A80002FFFFFF00C0A800FE01C0A801030D4D79576966694E6574776F726B0A4D7950617373776F72641E3C
Final Packet For Server
737705070607BC07407D513115353635353534353335323531C5AF040695189B1CA910C5AF0505FAF8FA07C5AF05F904C7AD06060A487E526E636E4B6271706A756E0D487E55667674726877631B3B1531ACC8E19B
رشته ارسال دستورات سرور به کلاینت SendCommandToClient
این رشته برای تغییر وضعیت دستگاه ارسال می‌شود.
ردیف | تعداد کاراکتر | تعداد بیت | محدوده ارسال داده | انواع داده | توضیحات
1 | 2 | 8 | 0-255 | Packet length | 19 bytes | 19
2 | 8 | 32 | 0-4,294,967,296 | board_id | آیدی برد | 0x12345678
3 | 2 | 8 | 0-255 | red_rgb | Red RGB رنگ قرمز | 0xff
4 | 2 | 8 | 0-255 | green_rgb | Green RGB رنگ سبز | 0x00
5 | 2 | 8 | 0-255 | blue_rgb | Blue RGB رنگ آبی | 0x7f
6 | 2 | 8 | 0-255 | led1_status | Led1Status | 0x0A
7 | 2 | 8 | 0-255 | led2_status | Led2Status | 0X0B
8 | 2 | 8 | 0-255 | relay_status | مشخص کننده فعال بودن وضعیت رله ها هست | 0X0C
9 | 2 | 8 | 0-1 | buzzer_status | BuzzerStatus | 0X01
10 | 2 | 8 | 0-255 | buzzer_code | BuzzerCode | 0X05
11 | 2 | 8 | 0-255 | buzzer_timeout | BuzzerTime | 0X0A
12 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
13 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
14 | 2 | 8 | 0-256 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
15 | 2 | 8 | 0-257 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
16 | 2 | 8 | 0-258 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
SendCommandToClient DataPacket
1312345678FF007F0A0B0C01050A0000000000
Final Packet For Server
737743525341E940415166152ABC523C58485E42574952435243524077F98E3905
رشته ارسال زمان و تاریخ از سرور به کلاینت SetClientDateTime
ردیف | تعداد کاراکتر | تعداد بیت | محدوده ارسال داده | انواع داده | توضیحات
1 | 2 | 8 | 0-255 | Packet length | 16 bytes | 16
2 | 8 | 32 | 0-4,294,967,296 | BoardID | آیدی برد | 0x12345678
3 | 2 | 8 | 0-23 |  | Hour ساعت | 12
4 | 2 | 8 | 0-59 |  | Minutes دقیقه | 34
5 | 2 | 8 | 0-59 |  | Seconds ثانیه | 56
6 | 2 | 8 | 1 -- 31 |  | Day روز | 7
7 | 2 | 8 | 1--12 |  | Month ماه | 12
8 | 2 | 8 | 0-99 |  | Year سال | 03
9 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
10 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
11 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
12 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
13 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
SetClientDateTime DataPacket
10123456780C2238070C030000000000
Final Packet For Server
737743525341E947425166152A4F707B554F5143524352434077F98EC3EA
رشته ارسال Timeout از سرور به کلاینت SetClientTimeout
ردیف | تعداد کاراکتر | تعداد بیت | محدوده ارسال داده | انواع داده | توضیحات
1 | 2 | 8 | 0-255 | Packet length | 17 bytes | 17
2 | 8 | 32 | 0-4,294,967,296 | BoardID | آیدی برد | 0x12345678
3 | 2 | 8 | 0-255 | ClientTimeout | مقدار Timeout (بر مبنای ثانیه) | 100
4 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
5 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
6 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
7 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
8 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
9 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
10 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
11 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
12 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
13 | 2 | 8 | 0-255 |  | Reserve (رزرو شده) | 00
SyncClientDateTime DataPacket
1012345678640000000000000000000000
Final Packet For Server
737743525341E947425166152A2752435243524352435243524077F98E7B85
رشته ارسال تنظیمات مدباس از سرور به کلاینت SetModbusSetting
ردیف | تعداد کاراکتر | تعداد بیت | محدوده ارسال داده | انواع داده | توضیحات
1 | 2 | 8 | 0-255 | Packet length | بسته به تعداد نود ، طول این پکت متغبر است | در این مثال 25 بایت
2 | 8 | 32 | 0-4,294,967,296 | BoardID | آیدی برد | 0x12345678
3 | 8 | 32 | 0-230400 | modbus_baud_rate | Modbus BaudRate | 9600
4 | 2 | 8 | 0-255 | modbus_cycle_time | دوره تناوب خواندن اطلاعات از مدباس بر حسب ثانیه | 100
5 | 2 | 8 | 0-255 | modbus_slave_count | تعداد نود مدباس ( max:32) | 3
6 | 4 | 16 | 0-65535 | Slave1 ID | کد شناسایی نود اول | 0x0001
7 | 4 | 16 | 0-65535 | Slave1 Register Address | آدرس رجیستری که باید خوانده شود | 0x0064
8 | 2 | 8 | 0-255 | Slave1 Data Length | طول اطلاعاتی که باید خوانده شود | 2
9 | 4 | 16 | 0-65535 | Slave2 ID | کد شناسایی نود دوم | 0x0002
10 | 4 | 16 | 0-65535 | Slave2 Register Address | آدرس رجیستری که باید خوانده شود | 0x0065
11 | 2 | 8 | 0-255 | Slave1 Data Length | طول اطلاعاتی که باید خوانده شود | 3
12 | … | … | … | … | ... | در اینجا 3 نود در نظر گرفته شده است
13 | 4 | 16 | 0-65535 | Slave_n ID (n_max:32) | کد شناسایی نود آخر | 0x0003
14 | 4 | 16 | 0-65535 | Slave_n Register Address | آدرس رجیستری که باید خوانده شود | 0x0066
15 | 2 | 8 | 0-255 | Slave1 Data Length | طول اطلاعاتی که باید خوانده شود | 4
SyncClientDateTime DataPacket
00191234567825806403000100640200020065030003006604
Final Packet For Server
737743525341E945525A4077043B77C336405242522750435043374052405225564077F98E3FD0
رشته ارسال اطلاعات مدباس از کلاینت به سرور SendModbusDataToServer
ردیف | تعداد کاراکتر | تعداد بیت | محدوده ارسال داده | انواع داده | توضیحات
1 | 2 | 8 | 0-255 | Packet length | بسته به تعداد نود ، طول این پکت متغبر است | 31
2 | 8 | 32 | 0-4,294,967,296 | BoardID | آیدی برد | 0x12345678
3 | 2 | 8 | 0-255 | modbus_slave_count | تعداد نود مدباس | 3
4 | 4 | 16 | 0-65535 | Slave1 ID | کد شناسایی نود اول | 0x0001
5 | 4 | 16 | 0-65535 | Slave1 Register | آدرس رجیستری که اطلاعات از آن خوانده شده | 0x0064
6 | 2 | 8 | 0-255 | Slave1 Data Length | طول اطلاعاتی که خوانده شده | 2
7 | ... | ... | ... | Slave1 Data | اطلاعاتی که خوانده شده | 0x1122
8 | 4 | 16 | 0-65535 | Slave2 ID | کد شناسایی نود دوم | 0x0002
9 | 4 | 16 | 0-65535 | Slave2 Register | آدرس رجیستری که اطلاعات از آن خوانده شده | 0x0065
10 | 2 | 8 | 0-255 | Slave1 Data Length | طول اطلاعاتی که خوانده شده | 3
11 | ... | ... | ... | Slave2 Data | اطلاعاتی که خوانده شده | 0x334455
12 | … | … | … | … | ...
13 | 4 | 16 | 0-65535 | Slave_n ID | کد شناسایی نود آخر | 0x0003
14 | 4 | 16 | 0-65535 | Slave_n Register | آدرس رجیستری که اطلاعات از آن خوانده شده | 0x0066
15 | 2 | 8 | 0-255 | Slave1 Data Length | طول اطلاعاتی که خوانده شده | 0x0004
16 | ... | ... | ... | Slave_n Data | اطلاعاتی که خوانده شده | 0x66778899
SendModbusDataToServer DataPacket
001F1234567803000100640211220002006503334455000300660466778899
Final Packet For Server
737743525341F844525C4077043B5143534336414361524152265170161652405225562525CBCB4077F98EE420
رشته ارسال تنظیمات CAN از سرور به کلاینت SetCANSetting
مشابه ارسال تنظیمات مدباس از سرور به کلاینت SetModbusSetting
رشته ارسال اطلاعات CAN از کلاینت به سرور SendCANDataToServer
مشابه ارسال اطلاعات مدباس از کلاینت به سرور SendModbusDataToServer